		중부수도사업소
CU########7#######A04###############E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	006271961	고객접수번호	0912014005250
수용가명	구종자	민원신청일	2014년 02월 14일
수용가주소	서울특별시 중구 다산로29길 30 (신당동) ( 100 - 451 중구 신당동 304-515 )
신청인	구종자	신청인연락처	#############
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19680923	기물번호	W1300919070
현장방문일시	09시 40분	현장출동자	박충기
입회자	구종자	수용가와의관계	본인
급수불편유형	실누수(보호통 및 계량기실)	수압/관종	kg/cm²
처리결과	앵글밸브 너트 조임으로 정상출수 조치 완료

. 끝.

주무관							이기봉				주무관					최현태					급수운영과장					02/17 김영삼
협조자
시행			급수운영과-3471										(						)		접수												(						)
우	100-856					서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 급수운영과																/
전화		02-3146-2156							/전송			02-3146-2189					/	yyeongg@seoul.go.kr													/	대시민공개