문서번호	시설과-5081
결재일자	2016.7.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김홍		代조대복	07/29 代조대복
협조

에너지절약 이행실태 주간점검 보고 (2016.7.18.~7.29.)

서울대공원

(시설과)

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(`16.7.18 ~ 7.29.)

에너지절약의 저변확대와 자율적 참여로 공공요금의 낭비적 요인을 줄이기 위하여 사무실. 관람공간. 사육실등 업무시설을 점검하고 보고 드림

※ 2015년 공공요금(에너지) 절감계획에 의거 추진하는 점검임

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’16. 7.18 ~ 7.29.

○ 점 검 자 : 전기7급 김 홍

○ 점검방법 : 사무실, 사육실, 관람공간등 대공원내․외 현장확인

점검일	점 검 대 상	점 검 결 과
7.18	동물원	중식시간 전기절전 협조요청(맹수사)
	원내순찰
7.19	동물원	에너지 절전 협조요청(가금사)
	원내순찰
7.20	동물원	방역실 에어컨 절전홍보
	원내순찰
7.27	동물원	전기절전 협조요청(청소공무직휴계소)
	원내순찰
7.28	동물원	동물부사무실 복도 전등 수시 OFF
	원내순찰
7.29	동물원	이상없음
	원내순찰

□ 점검결과

□ 행정사항

○ 적정 냉방온도 유지 및 중식시간중 전등 소등 재점검 예정

○ 2차 지적시 해당결과 공개추진. 끝.