투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신자	미래산전
(경유)
제 목	예비준공검사 결과에 따른 시정통지

1. 귀사와 계약되어 시행중인 우리센터 “총인저감 전기공사”에 대하여 예비준공검사(2014. 2.12)를 시행한 결과, 아래와 같은 지적사항이 있어 통보하오니 조속히 조치 및 대책을 강구하시기 바랍니다.

가. 지적사항

1) 전선관 곤듀레터 나사 SUS 재질로 교체

2) 전기실 악세스플로워 마감

3) 작업후 부산물 및 폐기물 제거. 끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	유영욱		수처리과장	전결 02/17 차승원
협조자
시행	수처리과-700	(		)	접수		(		)
우	412-190	경기 고양시 덕양구 자유로 116 난지물재생센터	/	http://nanji.seoul.go.kr
전화	300-8561	/전송	300-8587	/	yooyoung@seoul.go.kr	/	대시민공개