문서번호	시설보수과-2923
결재일자	2016.7.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장
임승민		07/29 박춘배
협 조
	주무관			이경수

교량 및 고가 하부공간 점검 결과 보고

( 중랑교 등 7개소 )

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7.

성동도로사업소

(시설보수과)

교량 및 고가 하부공간 점검 결과 보고

［중랑교 등 7개소〕

교량 및 고가 하부에서 발생될 수 있는 각종 사고를 미연에 방지하고자 시행한『교량 및 고가 하부공간 점검』결과를 보고 드림

Ⅰ		추 진 근 거

도로시설물(교량,고가) 하부공간 안전관리 철저(점검실태 재조사 및 조치 등)

(교량안전과-12799, 2016. 07.15)

도로시설물(교량,고가) 하부공간 점검 계획(시설보수과-2819, 2016. 07. 21)

Ⅱ		시 설 현 황

시설현황

(단위:개소)

구 분	합 계	일반교량	고가	비고
계	7	6	1
1종	-	-	-
2종	1	1	-
법정외	6	5	1

점검자 및 점검 시설

구분	담당자	시설물수	시 설 명		비 고
1	임승민(정) 이경수(부)	7	1종	-
			2종	중랑교
			법정외	동진교, 용두4교, 용두교, 제1제기교, 제2제기교, 청량제2고가

Ⅲ		점 검 개 요

점검대상 : 교량 및 고가 7개 도로시설물

점검기간 : 2016. 07. 21 ~ 2016. 07. 28

점검방법 : 시설물 담당자(정,부) 2인 1조 점검 시행

지적사항 : 없음

〇 중랑교 등 7개소 전체 시설물 하부 점용시설 없음

〇 전회(2015년 겨울철 일제조사) 점검시 발견된 중랑교 하부 포장마자 상행위는     타지역으로 이동 조치한 상태임 ⟹ 동대문구청 치수과 협조

포장마차 상행위(전회 점검)	이동 조치 상태임

Ⅳ		행 정 사 항

각종 점검과 병행하여 주의 깊게 점검하고 지속적인 순찰점검 시행 1부.

끝.