학교음수대 관리실태 점검 보고

등록번호	시설관리과-2177

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송근호	02/17 이계환

명에 의거 학교내 설치된 음수대  관리실태를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2014. 2. 17

보고자 : 지방시설주사보  성명 : 황대룡

음수대 조사현황

연번	학교명	주소	음수대 수량	점검결과 및 조치사항
1	한영중학교	강동구 상일동 166	7개소	관리상태 양호
2	한영고등학교	강동구 상일동 166	24개소	관리상태 양호
3	한영외국어고등학교	강동구 상일동 166	16개소	관리상태 양호
4	강동중학교	강동구 강일동 347-3	22개소	관리상태 양호

점검내용

○ 수질검사 검사표 부착유무 및 청소상태

○ 기타 시설 고장여부 등

점검결과

○ 강동중학교 : 특이사항없음

○ 한영고등학교

- 정수기 2대, 샘물 1대 사용중에 있으며, 2014년도 음수대 추가설치(3개소, 급식실2-  대용량으로, 관리실1)를 요청, 음수대 설치시 정수기 및 샘물 철거 계획임

○ 한영중학교

-  음수대 설치수량 부족으로 2013년 하반기에 먹는샘물 5대 설치하여 사용중

- 2014년도 음수대 추가설치를 요청(5개소,교무실, 과학부실, 생활지도부실, 예체능부,   진로상당부), 음수대 설치시 샘물 철거 계획임

○ 한영외고 : 특이사항없음

조치의견

○ 주기적인 점검을 실시하여 음수대 유지 관리 업무에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 : 음수대 관리 점검 복명서 각 1부.  끝.