서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	청소년담당관
(경유)
제목	신재생에너지 융복합지원사업 추진을 위한 협조요청

1. 녹색에너지과-25806(2014.12.30.)호와 관련입니다.

2. 에너지관리공단의 신재생에너지 융복합지원 사업의 일환으로 추진중인 서울시립청소년수련관(을지로) 자가용 태양광(20kW) 발전시설 설치에 대한 귀 부서의 의견을 문의드리니 검토결과(사업검토 담당자 및 시설관리자)를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 사업개요

(금액단위 : 백만원)

설치장소	설비용량	설치면적	총사업비	연간 발전량
시립 청소년 수련관 옥상 및 남동측 외벽상단	20kW	약 152㎡	53 (시비 23, 국비·민간 29.2)	약 23,360kW (3.2시간 기준))

나. 추진일정(안) : 공사협의 및 설계(7~8월), 설치공사(9월), 준공(10월)

다. 협의내용 : 옥상 문서고 슬라브 지붕위 및 건물 남동측 벽면상단에 태양광 발전설비 설치에 대한 의견(태양광 발전시설 설치 예정지는 옥상녹화 면적 제외하며, 태양광 설치관련 담당자를 지정하여 회신 할 경우 시공사에서 세부내용 별도 협의 예정)

붙임 사업추진 방침 1부. 끝.

	녹색에너지과장
주무관	이경택		신재생에너지팀장	이노성		녹색에너지과장	07/23 권민
협조자
시행	녹색에너지과-14823	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 11층	/
전화	02-2133-3573	/전송	02-2133-1020	/	seoulmul@seoul.go.kr	/	부분공개(6)