문서번호	기전과-7334
결재일자	2016.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
안종필		07/25 이영목
협 조

『2016년 도로기전시설물 유지보수공사』

제5차 작업완료 보고

2016. 7. 25.

기 전 과

2016년 도로기전시설물 유지보수공사

제5차 작업완료 보고

2016년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)에 대한 제5차 작업지시가 완료되어 그 결과를 보고 드림.

□ 사업개요

□ 2016. 6. 27. 도로기전시설물 유지보수공사 - 제5차 작업지시

□ 2016. 7. 22. 5차 작업완료보고서 제출((주)신화티앤에스)

□ 제5차 작업완료 개요

□ 작업기간 : ‘16. 6. 27. ~ ’16. 7. 22.

□ 완 료 일 : 2016. 7. 22.

□ 공사금액 : 17,795천원(누계 178,745천원)

□ 작업내용 : 구기터널 화재수신반 교체 및 누전차단기 교체 1식

□ 제5차 작업완료 내역

연번	위 치	공 종	규 격	시공량	비고
1	구기터널	화재수신반 교체	36회로	1면
2	사직터널	누전차단기 교체	2P30A	1개
3	자하문터널 외 3	누전점검 · 측정	각종	9개소

□ 조치계획

□ 제5차 작업완료보고에 대해 검토한 결과 타당하여 금번 작업지시를 완료코자 함.

붙임  1. 작업완료보고서(5차) 1부. 끝.