문서번호	기전과-5854
결재일자	2016.7.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	기전과장
이명호	신대중	07/26 代문준호
협 조

『2016년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)』

감리 실정보고 검토보고(1차 작업지시)

2016. 7

성동도로사업소

(기 전 과)

『2016년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)』

감리 실정보고 검토보고(1차 작업지시)

2016년 교통안전표지 유지보수공사 중 대형편주 교체공사 관련 기초콘크리트 구조검토에 대한 감리 실정보고가 접수되어 관련 서류 및 현장 확인 후 그 결과를 보고합니다.

▣ 관련근거

○ ㈜트래픽스 TR-5-0634(2016.07.04)

-  대형편주 교체공사 관련 실정보고서 제출

○ ㈜트래픽스 TR-5-0709(2016.07.18)

-  대형편주 교체공사 관련 기초콘크리트 구조검토에 대한 실정보고서 제출

▣ 공사개요

공 사 명	2016년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)
도 급 자	주식회사 그로우건설 대표 심현보
도 급 비	금57,479,600원
공사기간	2016.03.22 ~2016.12.31
감 리 원	㈜트래픽스 김기영

▣ 감리원 검토의견

○ 검토내용

구 분	당초	변경	검토결과
1차 작업지시	내역서상 기초대 규격 2.0×2.0×1.2=4.8㎥	- 변경된 기초대 규격 (2.8×1.4×1.9) - (2.8×0.8×1.2) - (2.8×1.4×0.35) = 약 3.5㎥	- 대형편주 교체공사 관련 변경된 기초콘크리트 규규격(3.5㎥) 구조검토결과 이상없음

▣ 보고자 의견

○ 공사실정보고에 대한 감리의 의견을 검토한 결과 보고 및 변경사항에 타당성이 있어 이를 현장 여건에 맞도록 기초작업 변경 및 시공을 지시하여 교통안전표지 유지보수공사 -1차 작업지시 공사추진에 철저를 기하고자 합니다.

붙     임 : 감리실정보고 2부. 끝.