문서번호	기전과-9076
결재일자	2016.7.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	기전과장
박태준		김현기	07/26 최태용
협조

신원지하차도 비상발전기 배터리 교체계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7.

동부도로사업소

(기 전 과)

신원지하차도 비상발전기 배터리 교체 계획

신원지하차도 비상발전기 시동용 배터리가 노후되어 교체(수리)하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 시설현황

○ 시설명 : 신원지하차도

구 분	설치년도	발전용량	시동용 배터리 용량	수 량	설치년도
비상발전기	2013. 3.	1,250㎾	12V 200AH	4EA	2013. 3.

□ 교체내용

○ 시동용 배터리 노후로 인한 전압 저하로 발전기 기동 시 진동이 심함

○ 배터리 인디게이터(충전상태 등 무색) 교체시기로 표출됨

□ 조치계획

○ 구매방법 : 배터리 전문 업체에 의뢰하여 구매 후 설치(교체)

○ 소요금액 : 시동용 배터리 4EA : 금695,200원(금육십구만오천이백원) 「부가세포함」

○ 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비(401-01)

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.