서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	종합정밀점검 대상 제외 관련 현장확인 결과 보고(북한산 월드메르디앙)

1. 종합정밀대상 점검결과 보고서 제출건에 대한 현지확인(2016.7.26.)『쌍문동 종합정밀(작동기능점검)대상 확인』

2. 위와 관련 도봉구 쌍문동소재 북한산 월드메르디앙아파트에 대한 종합정밀점검 제외 대상 건에 대한 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 북한산 월드메르디앙아파트

나. 주    소 : 도봉구 삼양동 566(쌍문동 728번지)

다. 건물구조 :양식 철근콘크리트 1/10층 연면적 19,477.32㎡

라. 사용승인 일자 : 2005. 06. 02.

마. 확인 결과 : 대상처 방문하여 현장확인 결과, 10층 이하 아파트로써 종합                                정밀점검 제외대상임을 확인함.

붙임 :  부동산 종합정보 1부.  끝.

담당자	허윤		검사지도팀장	이승오		예방과장	07/27 최승달
협조자
시행	예방과-9228	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화	02-3493-1813	/전송	02-3491-6119	/	hy0333@seoul.go.kr	/	대시민공개