다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	양천소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	소화설비 배관 보온재 표본조사 결과

1. 관련근거

〇 서울시 예방과-18430(2016.7.25.)호『소방설비 배관 보온재 표본조사 계획 알림』

〇 예방과-12713(2016.7.26.)호『소화설비 배관 보온재 표본

조사 계획』

2. 소화설비 배관에 사용하는 보온재에 대한 난연재료 성능 적정재료 표본조사 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 조사대상 : 목동힐스테이트 아파트(신정1동 1033-1호)

나. 본온재료 : 가교 발포폴리에틸렌 보온재(유진론2종)

다. 조사결과 : 붙임참조

붙임 1. 소화설비 배관 보온재 표본조사 결과보고 1부.

2. 의뢰시험 성적서 1부.

3. 소화설비 배관 보온재 전경 1부. 끝.

	양천소방서장
담당자	김영근		예방팀장	김효창		예방과장	전결 07/28 代김효창
협조자
시행	예방과-12798	(		)	접수		(		)
우	07982	서울특별시 양천구 목동서로 100	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0676	/전송	02-2654-0676	/	28284@seoul.go.kr	/	대시민공개