투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	수압시험기 수리비 지출

수팽창성 벤토나이트 방수시트의 정수압시험에 사용되는 수압시험기에 고장이 발생되어 수리하고 아래와 같이 수리비용을 지출하고자 합니다.

가. 건 명 : 수압시험기 수리비 지출

나. 소요예산 : 407,000원(금사십만칠천원)

다. 수리내용 : 타이머 교체

라. 수리업체

- 업체명 : 한테스트(주)

- 주소 :  인천광역시 서구 백범로 934번길 10-6

- 대표자 : 최석호

마. 지출방법 : 채주 청구에 의거 무통장 입금

- 계좌 : 국민은행 *******04-039164

- 예금주 : 한테스트(주)

바. 예산과목 : 건설공사 품질수준 향상, 건설공사 품질관리 사업,

건설자재 품질시험, 시험연구비

붙임 1. 시험장비 고장보고서 1부.

2. 산출기초조사서 부.

3. 견적서 1부.

4. 전자세금계산서 1부.

5. 통장사본 1부.

6. 사업자등록증 1부.  끝.

[총무과/주무관/성윤희] : 지출품의등록 제639(2016.7.28.)

주무관	이강억		주무관	代성윤희		화학시험과장	07/28 代이우진
협조자
시행	화학시험과-1383	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/	lke0308@seoul.go.kr	/	대시민공개