문서번호	서울특별시차량정비센터-11573
결재일자	2016.7.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정비팀장	소장
국중영		代임근식	07/29 문인기
협조

산업안전 점검결과 보고(2016.7.29.)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7. 29.

정비팀

산업안전 점검결과 보고

❒ 점검개요

❍ 산업안전점검일자: 2차(2016. 7. 29.)

❍ 산업안전 점검자: 안전관리대행업체 (주)서울산업안전컨설팅 방현권                         및 센터 담당자

❒ 점검결과 및 조치(예정)사항

구분	주요 점검결과 및 개선 요구 사항	조치(예정)사항
기계 ․ 기구 및 전기	■ 점검사항 □ 기관반 - 부란자실 내 분전함에 `감전주의` 경고 표시 및 차단기별 명칭 표시상태 □ 보호구 착용상태 - 전동공구 사용시 귀마개 착용 상태 ■ 개선 요구사항 점검 - 판금반과 하체반 : 가스용접기 게이지 파손 교체요청(산소:아세틸렌)	■ 점검결과 및 조치예정 □ 기관반 - 부란자실 내 감전주의 `경고표시` 안전관리 업체에서 부착 예정 - 차단기별 명칭 표시 : 부착 완료 □ 보호구 착용상태 - 관리감독자 순찰시 귀마개 착용 강조 - 8월 안전교육시 귀마개 착용 중요성 교육 ■ 개선완료사항 - 판금반과 하체반 : 가스용접기 게이지 교체 완료
비고 (공통사항)

붙임  정기안전관리상태 보고서 1부.  끝.