	강동소방서
수신	서울특별시 강동수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	불량맨홀 소화전 보수요청(4758호 민원)

1. 평소 소방재난행정 업무에 적극 협력하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2016.7.25.(월) 18:55 기타출동(민원)하여 소방용수시설 주변 아스 팔트가 침하, 파손됨을 확인한 바,

3. 이에 대한 보수를 다음과 같이 요청하오니 시민불편 해소를 위하여 조속히 보수하여 주시기 바라며 조치 후, 문서 회신 부탁드립니다.

연번	용수번호	형 식	위 치	요청 내용
1	4758호	지상식	암사동 구천면로 335 (암사동 487-37) 아키스아파트(마리헤어)앞	지상식소화전 제수변 맨홀틀 주변 아스팔트 침하(차량통행 시 심한 소음 발생)

붙임  소화전 주변 도로침하 보수대상 1부.  끝.

	강동소방서장
담당자	김기혁		대응총괄팀장	탁용립		재난관리과장	전결 07/29 나효숙
협조자
시행	재난관리과-5086	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동) 강동소방서	/
전화	483-0119	/전송	489-2119	/	hyuk8872@seoul.go.kr	/	대시민공개