길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-15758

결재	주무관	시설관리과장
	황대룡	08/01 代송종범

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	7/25(월)	7/26(화)	7/27(수)	728(목)	7/29(금)	7/30(토)	7/31(일)	계
2015년	102,811	98,453	100,057	105,895	103,285	101,674	109,740	721,915
2016년	119,568	126,092	122,841	112,679	115,151	122,152	129,705	848,188
증 ․ 감	16,757	27,639	22,784	6,784	11,866	20,478	19,965	126,273

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (7.18~7.24)	금주 공급(㎥) (7.25~7.31)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
848,361	848,188	-173	-0.02

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -173㎥(0.02% 감소)

- `16.7월 현재 전년 대비 공급량 :–1,105,243㎥(감소)

- 특이사항 : 위례신도시 광암수계 ⇒ 7.11일 암사수계로 변경에 의한 공급량 증가