출 장 결 과 보 고 서

주무관		자활지원팀장	자활지원과장		결재
서향미		이진우	08/01 김종석
협 조

	명에 의하여 2016. 7. 28. 노숙인 자활시설과 관련 시립양평쉼터에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 8. 1.
보 고 자 : 사회복지직 6급 성명 : 서향미

보 고 내 용
일 시	2016.7.28.(금) 10:00~18:00
건 명	노숙인 자활시설 기능보강 현장점검
내용	□ 출장장소 : 시립 양평쉼터(경기도 양평군 용문면 소재) ○ 시설장 : 방형주( 정원/현원: 131명/98명) □ 출 장 자 : 자월지원팀장 이진우, 기재일주무관, 서향미주무관 □ 출장목적 : 2016년도 시설 기능보강 현장점검 ○ 신청액: 총 41,918천원(개보수 40,030천원, 장비보강1,888천원) □ 출장결과 ○ 본관대피로 난간설치비 : 14,960천원 - 본관건물 화재발생시 대피로에 이동할 수 있는 계단이 없어 안전문제 심각 ○ 생활관 보일러 엑셀배관 설치비: 12,152천원 - 보일러 엑셀 노후화로 고장나 방과 건물에 물이 차는 등 보수 시급 ○ 생활관 바닥장판 교체 및 방충망 설치 : 7,850천원 - 생활관 바닥 및 벽 등 곰팡이 심각, 오래된 방충망 교체 필요 ○ 생활관 하수배관 교체비: 5,068천원 - 본관건물 하수배관 노후화로 인해 잦은고장과 악취로 교체 필요 ○ 노후화된 세탁기 교체 필요: 1,888천원 □ 향후계획 : 관련 방침수립후 지원
비 고	붙임: 사진