이산화탄소 수불대장(2016.7.31)

주무관	정수과장
이경철	08/01 이종규

단위 :kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘16년입고량 누계
		계	1호	2호		계	1호	2호
전월이월량						25,238	16,007	9,231	144톤
7/1		0	0	0		25,238	16,007	9,231
7/2		0	0	0		25,238	16,007	9,231
7/3		0	0	0		25,238	16,007	9,231
7/4		0	0	0		25,238	16,007	9,231
7/5		0	0	0		25,238	16,007	9,231
7/6		439	178	261		24,799	15,829	8,970	*저장탱크 압력 상승과 ph저하로 압력강하작업
7/7		0	0	0		24,799	15,829	8,970
7/8		0	0	0		24,799	15,829	8,970
7/9		155	82	73		24,644	15,747	8,897
7/10		87	0	87		24,557	15,747	8,810
7/11		114	56	58		24,443	15,691	8,752	*탱크압력상승으로 가스수동투입
7/12		195	152	43		24,248	15,539	8,709
7/13		0	0	0		24,248	15,539	8,709
7/14		0	0	0		24,248	15,539	8,709
7/15		313	125	188		23,925	15,414	8,521
7/16		587	0	587		23,348	15,414	7,934
7/17		0	0	0		23,348	15,414	7,934
7/18		227	98	129		23,121	15,316	7,805
7/19		0	0	0		23,121	15,316	7,8005
7/20		0	0	0		23,121	15,316	7,805	*탱크압력상승 으로압력강하작업
7/21		268	56	212		22,853	15,260	7,593
7/22		0	0	0		22,853	15,260	7,593
7/23		183	55	128		22,670	15,205	7,465	*탱크압력상승으로 가스수동투입
7/24		281	42	239		22,389	15,163	7,226
7/25		183	126	57		22,206	15,037	7,169
7/26		404	28	376		21,802	15,009	6,793
7/27		224	43	181		21,578	14,966	6,612
7/28		0	0	0		21,578	14,966	6,612
7/29		97	42	55		21,481	14,924	6,557	*저장탱크 압력 상승과 ph저하로 압력강하작업
7/30		139	42	97		21,342	14,882	6,460
7/31		0	0	0		21,342	14,882	6,460
계	0	3,896	1,125	2,771