투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	용수공급동 약품사용량 보고(7월)

중랑천 용수공급동 수처리 약품의 2016년 07월 사용 현황을 다음과 같이 보고합니다.

【2016년 07월 약품사용 현황】

(단위 : kg)

약품명	전월 재고량	입고량	사용량	입고량-사용량	현 재고량	비고
알룸(8%)	68,714	269,280	288,583	-19,303	49,411
수산화나트륨(20%)	17,651	50,920	51,180	-260	17,391
폴리머	1,650	4,000	2,820	1,180	2,830
액체산소	13,871	45,430	50,083	-4,653	9,218
액체질소	0	7	7	0	0

붙 임 : 약품사용량 적산대장 1부.  끝.

주무관	남상열		운영과장	08/01 정종기
협조자
시행	운영과-6179	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	2211-2657	/전송	2211-2599	/	sun4842@seoul.go.kr	/	부분공개(5)