서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	도봉소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	지하철역사 소방안전관리(피난계획 수립 및 시행) 개선사항 확인 안내

1. 관련근거

가.『화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률』제20조(특정소방대상물의 소방안전관리) 및 제21조의2(피난계획의 수립 및 시행)

나. 시의원 요구사항『지하철역사 실정에 맞는 피난계획 수립·시행』

2. 서울시 의원께서 시정요구사항인『지하철역사 실정에 맞는 피난계획 수립·시행』과 관련하여, 역사별 특성에 맞는 맞춤형 피난계획의 작성과 계획에 맞는 교육훈련을 사업소별로 안내한 사항에 대하여, 우리 소방서에서는 지하철 역사에 대한 피난계획 등의 작성실태를 다음과 같이 확인·지도할 예정이오니, 업무에 참고 하시기 바랍니다.

가. 기 간 : 2016.8.1. ~ 8.31.(1개월간)

나. 방 법 : 현장방문 시 소방계획서 작성상태 등 확인·지도

※ 8월 중 현장방문하여 소방계획서(피난계획 포함) 작성실태 확인 예정

다. 중점확인사항

○ 소방계획서 변경(2015년) 양식으로 재작성

- 소방계획서 권장서식(도봉소방서 홈페이지 공지사항란 게시)

○ 피난계획 수립 시 포함시켜야 할 사항 준수여부 확인

- 재해약자(장애인, 노인, 임산부, 영유아 및 어린이 등 이동이 어려운 사람)를 고려한 피난

계획 수립·시행

- 재해약자 및 재해약자를 동반한 사람의 피난동선과 피난방법

(재해약자 파악, 재해약자 피난보조 전략 수립 및 피난보조기구 활용 피난방법 강구)

- 피난시설, 방화구획, 그 밖에 피난에 영향을 줄 수 있는 제반사항

- 피난이동거리, 유동인구, 지하철역 심도 등을 고려한 피난계획

- 재집결장소 설정 및 피난안내도 층별·구역별 비치 등

○ 피난유도 안내정보의 제공 적정여부 확인

끝.

	도봉소방서장
수신자	1호선 도봉산역장,7호선 도봉산역장,1호선 도봉역장,1호선 방학역장,1호선 창동역장,4호선 창동역장,1호선 녹천역장,4호선 쌍문역장
담당자	좌재승		위험물안전팀장	장정택		예방과장	08/01 代최종식
협조자
시행	예방과-9440	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화	02-3493-1113	/전송	02-3492-1399	/	talkbox007@seoul.go.kr	/	대시민공개