학교음수대 관리실태 점검 보고

등록번호	시설관리과-2218

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	태상필	송근호	02/18 이계환

명에 의거 아리수 음용율 향상을 위한 학교내 설치된 음수대 관리 계획에 따라 4개 학교에

출장하여 1분기 관리실태를 점검하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2014. 02. 18

보고자 : 지방시설주사보  성명 : 태 상 필

음수대 현황

연번	학교명	주소	음수대 수량	점검결과 및 조치사항
1	성덕여자중학교	강동구 천호동 23-3	16개소	관리상태 양호 화장실 입구 위치 음수대 – 10개소 보건실 추가설치 요청 - 1개소
2	성덕여자상업고등학교	강동구 천호동 23-3	24개소	관리상태 양호 음수대 1대철거 – 2월 중 재설치 계획
3	둔촌고등학교	강동구 둔촌동 79-3	39개소	관리상태 양호 화장실 입구 위치 음수대 – 16개소 회의실 추가설치 요청 - 1개소
4	동신중학교	강동구 천호동 447-9	14개소	관리상태 양호

점검자 : 송근호, 태상필

점검내용

1. 수질검사 검사표 부착유무 및 청소상태

2. 시설 고장여부 및 기타사항

3. 음수대 높낮이 적정여부,설치위치 부적정 및 추가설치 수요조사 등

조치의견

- 성덕여자중학교 등 4개소의 학교 음수대는 관리상태가 전반적으로 양호하고, 성덕여자상업고등학교는 음수대 1대 철거하여 현재 창고보관 중이며 2월 중 재설치 계획임.

- 추가설치 요구는 2개학교 2개소 요구하였으며, 설치위치가 부적정한 학교는 2개학교 26개소로 조사됨.

- 주기적인(분기별) 점검을 실시하여 음수대 유지 관리 업무에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 : 1. 음수대 관리 점검 복명서 및 음수대 고장 철거 실태점검 각 1부.

2. 음수대 추가설치 수요 및 설치실태 1부.  끝.