		강남수도사업소
CU********1*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(강남구 도산대로30길 33-3, 논현동 73-30, 녹물)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	028406021	고객접수번호	1002016055962
수용가명	***	*****	*************
수용가주소	*****************************************************
신청인	****	******	*************
계량기구경	32mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19000101	기물번호	*********57
현장방문일시	11시 00분	현장출동자	최창원
입회자	****	수용가와의관계	본인
급수불편유형	적수(녹물)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	계량기 철거 후 인입관 30분 퇴수작업 후 정상 출수

끝.

주무관							최창원				급수운영과장					08/01 조상덕
협조자
시행			급수운영과-15394										(						)		접수												(						)
우	06300					서울특별시 강남구 양재천로 199																/
전화		3146-4844							/전송								/	cwchoi69@seoul.go.kr													/	부분공개(6)