문서번호	현장민원과-2609
보존기간	년
결재일자	2014.2.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	02/18 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(2.18)

2014.  2.  18(화)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.2.18(화)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	10	314	5	205	5	109
양 천 구	5	118	1	45	4	73
강 서 구	4	130	4	113		17
구 로 구	1	66		47	1	19

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	5	205	3	13	1	61	0	67	0	10	1	54
양천구	1	45	1	6		15		11		4		9
강서구	4	113	2	6	1	35		38		2	1	32
구로구	0	47		1		11		18		4		13

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		1	4	0	5	45	113	47	205
가옥 내	소 계	1	3	0	4	26	87	30	143
	화장실변기누수	1	1		2	19	49	8	76
	주방,부엌누수				0		3	5	8
	욕실,화장실배관				0	1	5	8	14
	보일러,온수배관		1		1	2	19	4	25
	수도꼭지고장				0	1	1	4	6
	벽체,바닥배관노후				0			1	1
	기 타		1		1	3	10		13
가옥 외	소 계	0	1	0	1	14	21	15	50
	수도계량기옆		1		1	7	10	6	23
	마당 수도 및 배관 노후				0	5	11	9	25
	옥상 물탱크,저수조 고장				0				0
	기 타				0	2			2
주계량기	소 계	0	0	0	0	5	5	2	12
	단지내배관노후				0		2		2
	수도계량기옆				0	5	3	2	10
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	4	0	1	5	73	17	19	109
중 복 접 수				0	2			2
민 원 인 취 소				0	5			5
신청인(거주인) 부재	1			1	10			10
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	3		1	4	44	17	19	80
기 타				0	11			11