문서번호	기전과-4024
결재일자	2016.8.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		유재옥	08/01 이덕기
협조
	주무관		김용문

『교량, 고가차도』

내부 점검통로 조명시설 점검계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7

남부도로사업소

( 기  전  과 )

『교량, 고가차도』

내부 점검통로 조명시설 점검계획

우리사업소에서 관리하는 교량 및 고가차도 구조물 점검을 위한 내부 점검통로 조명시설 점검계획을 수립 시설물관리에 만전을 기하고자 함

❏ 점검개요

❍ 점검일시 : 2016. 7. 29 ~ 8. 19

❍ 점검대상 (11개소)

- 교    량 (5개소) : 한남, 반포, 동작, 영동1교, 기아대교

- 고가차도 (7개소) : 도림천, 노들, 보라매, 이수, 사당, 터미널, 영등포

❍ 점 검 자 : 공업6급 김해중 외 기전보수반 2명

기전시설유지보수(연간단가)업체

❏ 시설현황

구분	시설명	조명현황		비고
		규격	수량
한강상 교량	한남대교	IL60W	902
	반포대교	NH100W	162
	동작대교	NH100W	184
일반교량	영동1교	FRL25W	48	점검제외
	기아대교	FUL23W	123	점검제외
고가차도	도림천고가	IL60W	1107
	보라매고가	IL60W	592
	이수고가	IL60W	269
	사당고가	IL60W	284
	영등포고가	IL60W	-
	노들고가	IL60W	92
	터미널고가	IL60W	12

❏ 점검내용

❍ 등기구 상태(노후, 파손 등)

❍ 선로 누전 및 절연저항 여부

❍ 조작반 노후상태 및 조작스위치 정상작동여부

❍ 부점등 여부

❏ 점검결과 조치사항

❍ 부점등 ⇒ 사업소(기전보수반)에서 조치

❍ 등기구 교체, 선로누전작업 ⇒ 연간단가업체 작업지시 보수

❍ 노후 조작반 ⇒ 분전반 전문업체 선정 교체.  끝.