함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	2016년 6월 전력사용 및 생산량 보고

우리사업소에서 관리하고 있는 배수지, 가압장, 증압장의 2016년 6월 전력사용량 및 톤당 전력사용량(㎾h/㎥) 증 ․ 감에 대한 원인분석을 아래와 같이 보고합니다.

1. 전력사용 및 톤당 전력사용량

구 분	전력사용 및 톤당 전력사용량				비 고
	동력비(원)	전력사용량(㎾h)	가압량(㎥)	톤당 전력사용량(㎾h/㎥)
금년당월	53,748,930	434,755	1,829,486	0.237
전년동월	53,679,140	426,613	1,827,271	0.233
증 ․ 감	증)69,790	감)8,142	증)2,215	감)0.004

2. 톤당 전력사용량 증 ․ 감 원인분석

증 ․ 감 요 인

○ 가압량(공급량)은 전년동기 대비 감소하였고.전력사용량은 전년동기대비 감소하였음.

붙임 1. 2016년도 전력사용 및 생산량 현황 1부.

2. 2015년도 전력사용 및 생산량 현황 1부.

3. 시간대별 전력사용량 보고(6월) 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	정희종		기전팀장	代정희철		시설관리과장	08/01 代박미영
협조자
시행	시설관리과-15810	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/
전화	02)3146-3417	/전송	02)3146-3439	/	chpdchpd@seoul.go.kr	/	대시민공개