함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	화학물질관리법 시행에 따른 조치사항 안내

1. 화학물질관리법 개정(2015. 1. 1 시행)과 관련입니다.

2. 유해화학물질관리법이 화학물질관리법으로 개정 시행됨에 따라 필요한 조치사항 등을 붙임과 같이 안내드리니, 각 정수센터에서는 법정 조치기한 준수 등 관련 규정 불이행에 따른 불이익이 없도록 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 금년 중(2016.12.31.까지) 이행 사항 요약

구 분	위해관리계획서 제출 및 주민고지	장외영향평가 제출	정기검사	자체점검
대상사업장	암사정수센터, 뚝도취수장, 강북취수장	암사정수센터	6개 정수센터	6개 정수센터
대상물질	염소 20톤이상 저장시설	과산화수소, 황산, 가성소다, 염소	과산화수소, 가성소다,황산	과산화수소, 가성소다,황산
제출(검사)기한	2016.12.31	2016.12.31	2016.12.31	계속
작성자	담당 직접작성 (교육이수 필요)	직접작성 또는 위탁	검사기관	담당 직접작성
횟 수	-5년마다 작성 -매년 지역주민에게 고지	-	2년마다	-주 1회 점검 -점검결과 5년간 기록ㆍ비치
문의처	화학물질안전원 (042-605-7050)		한국환경공단

나. 벌칙조항

- 위해관리계획 미제출 및 주민공지 미이행시 : 5년이하 징역 또는 1억이하 벌금(양벌규정에 의해 사업주 및 담당자 처벌)

- 자체점검 미이행시 : 3년이하 징역 또는 5천만원이하 벌금

다. 기타 : 정수센터별 담당자 지정 및 관련예산 확보

붙임 : 1. 화학물질관리법 시행에 따른 조치사항 안내 1부.

2. 유해화학물질 취급시설 자체점검대장 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	광암아리수정수센터소장,구의아리수정수센터소장,뚝도아리수정수센터소장,영등포아리수정수센터소장,암사아리수정수센터소장,강북아리수정수센터소장
주무관	정미선		수질과장	강성욱		생산부장	08/01 구자훈
협조자
시행	수질과-6814	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571 구의아리수정수센터	/
전화	02-3146-1322	/전송	02-3146-1319	/	jms9331@seoul.go.kr	/	대시민공개