문서번호	정수운영과-9915
결재일자	2016.8.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장
정지영		08/01 정선교
협 조

탈수기 1호기 여포세정수 배관 파손 보고

2016. 8.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

탈수기 1호기 여포세정수 배관 파손 보고

환경

탈수기 1호기 여포세정수 배관이 파손되어, 수리 및 교체하여 안정적인 배출수처리시설 운영에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		개 요

□ 파손일시 : 2016. 7. 26.(수)

□ 내 용

○ 탈수기 1호기 여포세정수 배관이 파손되어 여과포 세척 시 세정수가 주변으로 비산

○ 파손사진

사진 1	사진 2

Ⅱ		조 치 계 획

□ 조치내용

○ 파손된 여포세정수 배관 제작 구매 및 교체

○ 예비품 구매하여 적기 교체

□ 구매계획

○ 구매내역

연번	품명	규격	단위	수량	비고
1	여포세정수 배관	25A, 1,700PT	EA	1	교체
2	여포세정수 배관	25A, 1,900PT	EA	2	예비

○ 소요예산 및 지급방법

- 소요예산 : 약100천원

- 계약방법 : 신용카드 구매 후 계좌입금

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

끝.