	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과보고서(영등포동8가86번지)

분류기호 예방과 - 2016. 8. 1
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (영등포동8가86번지)
1. 민원접수 제3722,3723,3724,3725(2016.7.29)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 영등포동8가 86			관 계 인		㈜ 창보종합건설
허가동의일	2013.9.14		착공신고년월일		2015.5.28
건물규모	철근콘크리트조 지하3층/지상19층, 연면적12,331.58㎡
주요용도	업무시설(오피스텔) 및 근린생활	소방시설시공업자		㈜ 대저건설 준제이엔씨(주) 대덕전설(주)
설 치 소방시설	소화기구, 옥내소화전, 스프링클러, 자동화재탐지, 시각경보기, 비상방송설비,피난기구 (완강기),유도등, 비상조명등,연결송수관,제연설비(특별피난계단실 및 부속실),비상콘 센트,무선통신보조설비,상수도소화용수설비
소방공사 감리업자	㈜ 태원종합기술단 건축사사무소 양철웅 (책임감리원 : 윤정득)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하3층/지상19층, 연면적 12,331.58㎡ 신축 소방시설 설치공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 소방시설 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

담당자							구본형			예방팀장					代현동욱					예방과장					08/01 김용규
협조자
시행			예방과-17722									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개