투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)	공사감독3처장
제목	『어린이대공원 놀이동산 재조성사업 전기공사』실정보고(7회) 승인 통보

1. 공사감독3처-1255(2014.02.18)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 공사 추진중인 『어린이대공원 놀이동산 재조성사업 전기공사』와 관련, 귀 공단으로부터 제출된 실정보고(7회)사항에 대하여 아래와 같이 승인하오니 설계변경에 반영하시기 바라며, 아울러 공사장내 안전사고가 발생하지 않도록 현장관리 및 공사감독업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 실정보고 승인 내역

공 종	현황 및 문제점	검토의견 및 대책	비 고
전력간선 설비공사	▷설계에 공원등 분전반 설치가 과학관옆에 설치토록 되어 있으나 유지관리업체에서 안전 및 미관을 고려 전기실 울타리내 설치 요청	▶공원등 분전반 설치 위치를 전기실 울타리내에 설치하고 설계변경 반영	승인

끝.

	동부공원녹지사업소장
주무관	박진우		시설팀장	홍순철		시설과장	02/18 변규열
협조자
시행	시설과-530	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울 동작구 여의대방로20길 33 동부공원녹지사업소	/
전화	02-2181-1156	/전송	02-2181-1169	/	pjwooo@seoul.go.kr	/	대시민공개