문서번호	기전과-8365
결재일자	2016.8.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
심예선		양영민	08/01 한동근
협 조
	주무관			윤석주

2016년 상반기 정기하자검사 결과보고

2016. 8.

서부도로사업소

(기전과)

2016년 상반기 정기하자검사 결과 보고

지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한법률 시행령 제70조 및 동법 시행규칙 제69조의 규정에 의거 2016년도 하반기 기전시설물 정기하자검사를 실시하고 그 결과를 보고 함.

□ 관련근거

○ 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제70조

- 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자 검사

- 계약금액 3천만원 이하인 공사계약의 경우 하자검사조서 작성 생략

○ 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행규칙 제69조

- 하자담보책임기간이 만료되는 때에는 지체없이 따로 검사

□ 하자검사대상 : 총 33건

○ 정기검사 : 23건

○ 최종검사 : 10건

□ 하자검사내용

○ 검사기간 : 2016. 7. 21. ∼ 7. 27.

○ 검 사 자 : 전기6급 윤석주 외 10명(공사 건별 담당 주무관 2인으로 구성)

○ 검사방법 : 공사 건별 점검자가 현장시설을 확인하고 하자검사조서 작성

□ 하자검사결과

○ 적 합 : 33개소

- 하자검사조서 작성 : 25개소(적합)

- 하자검사조서 생략 : 8개소(적합)

※ 붙임 1·2 2016년 상반기 하자검사결과 및 검사조서 참조

□ 향후조치

○ 시설물에 대한 순찰 및 정기검사를 통한 지속적 점검을 실시하고 하자확인시 해당 시공사에 보수토록 조치

붙  임:  1. 2016년 상반기 하자검사 점검결과 1부.

2. 2016년 상반기 하자검사조서 각 1부.  끝.