문서번호	시설과-4115
결재일자	2016.8.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	정비팀장	시설과장
최지효	김희곤	08/02 代임록화
협 조

보라매공원 동문방향(청소년수련관앞) 배수시설 보수 완료보고

2016. 7.

동부공원녹지사업소

(시   설   과)

보라매공원 동문방향(청소년수련관앞) 배수시설 보수 완료보고

보라매공원 동문방향 산책로 배수시설에 대하여 부분 보수 완료하고 아래와 같이 보고 드림

Ⅰ		정 비 개 요

❍ 건    명 : 보라매공원 동문방향(청소년수련관앞) 배수시설 보수

❍ 발생원인 : 노후배관 막힘으로 인한 배수불량

❍ 정비내용 : 배관 교체 및 연결, 원상복구

❍ 소요예산 : 3,190,000원 (※산출기초조사서 붙임)

- 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화지원, 공원녹지관리 수준향상, 공원관리 및 도시녹화지원, 동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리, 공공운영비

❍ 정비업체 : **************

- 주    소 : ********************************

- 계좌번호 : *******************************

❍ 정비일자

-  2016. 7. 25 : 배수시설 교체 및 포장복구

❍ 검 수 일 : 2016. 7. 29 (채주 청구 7.29)

Ⅱ		행 정 사 항

❍ 상기 내용과 같이 보수가 완료되었으므로 채주의 청구에 의거 보수비를 지급코자 함.

붙임 : 1. 산출기초조사서(견적서, 통장사본, 사업자등록증 포함) 1부.

2. 전자세금계산서 1부.

3. 작업사진 1부.  끝.