문서번호	시설개선과-8151
결재일자	2016.8.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이호연		이영교	08/02 代박관현
협조

- 2016년 여름철 시설물 안전점검 추진계획 -

조경분야 시설물 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  8.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

조경분야(수목, 조경시설물) 안전점검표

1. 추진근거 : 2016년 여름철 시설물 안전점검 추진계획(시설개선과-7693, 2016.7.21)

2. 점검개요

○ 점검대상 : 잠실운동장, 효창운동장, 구의야구공원

○ 점검내용 : 수목 및 조경시설물 상태, 잔디그라운드 상태, 조경장비 상태, 기타

안전사고 발생 가능시설 점검 등

○ 점검기간 : 2016. 7. 20 ~ 7. 29

○ 점 검 자 : 이영교, 안봉환, 이호연, 안현미, 송동옥, 김종선

3. 점검결과

○ 잠실종합운동장

구 분	점검결과	조치사항(계획)	비고
수목 상태	○ 점검대상 : 녹지대 55,080㎡, 조경수목 138종 127,784주 ○ 점검결과 : 지속적인 강우와 고온으로 수목 병충해 발생	○ 병충해 발생수목에 대한 특별방제를 실시하였으며, 지속적 관찰 및 방제로 추가 병충해 발생 예방
조경장비 상태	○ 장비현황 : 트랙터 등 26종 92점 ○ 점검결과 : 이상없음	○ 없음
조경시설물 상태	○ 점검대상 - 생활체육 : 풋살구장, 스윙워커 등 11종 14점 - 조경시설 : 그늘막, 원두막, 장미아치, 등의자 등 16종 278점 ○ 점검결과 : 이상없음	○ 없음
잔디그라운드 상태	○ 점검대상 : 주,보조경기장, 파크골프장 ○ 점검결과 : 주·보조경기장 잔디가 잦은 행사 및 고온 등으로 훼손이 심함	○ 직영인부를 활용하여 잔디 1,179㎡를 보식하였으며, 차광막 설치, 송풍기 가동 등 특별, 일반 관리를 지속적으로 추진하여 피해 최소화 조치 예정
기타 안전사고 발생 가능시설	○ 해당사항 없음	○ 없음

○ 효창운동장

구 분	점검결과	조치사항(계획)	비고
수목 상태	○ 점검대상 : 운동장 외곽 녹지대 ○ 점검결과 : 이상없음	○ 없음
잔디그라운드 상태	○ 점검대상 : 인조잔디 9,600㎡ ○ 점검결과 : 이상없음	○ 없음

○ 구의야구공원

구 분	점검결과	조치사항(계획)	비고
수목 상태	○ 점검대상 : 철쭉, 느티, 현사시, 상수리, 아카시아나무 등 11,589주 ○ 점검결과 : 이상없음	○ 없음
조경시설물 상태	○ 점검대상 : 파고라 3, 의자 12, 운동기구 4개소 등 ○ 점검결과 : 이상없음	○ 없음
잔디그라운드 상태	○ 점검대상 : 인조잔디 12,192㎡ ○ 점검결과 : 이상없음	○ 없음

끝.