	영등포소방서
수신자	예방과장
(경유)
제 목	『마을 소화기』 검수 결과 보고(대림)

1. 관련문서

가. 예방과-17106(2016.7.25.)호 『“마을 소화기” 검수 계획 알림』

나. 대림119안전센터-4195(2016. 7.25.)호 『“마을 소화기” 검수 계획』

2. 위와 관련하여 우리 119안전센터 관내의 “마을 소화기” 설치 완료에 따른 검수 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 검수기간 : 2016. 7. 26.(화) ~ 2016. 7. 29.(금)

나. 설치수량 : 소화기함 및 소화기 211개

다. 설치지역 : 대림동(1~12구역/204개), 신길5동(15구역/7개)

라. 검 수 자 : 펌프차 및 승차대원(2팀)

마. 검수방법 및 소방안전교육

○ 소화기함 설치 위치확인(주소 및 위치도 비교 확인)

○ 소화기함 부착상태 및 소화기 정상 여부 확인

○ 소화기 사용법 및 주택화재예방요령 등 소방안전교육 실시

○ 주택용 소방시설 설치 홍보 실시

바. 검수 결과 : 적정설치됨(211개) - 붙임 참조

붙임  마을 소화기 검수 결과(대림) 1부.  끝.

	대림119안전센터장
담당자	라경권		진압2팀장	홍필식		119안전센터장	08/02 代임양배
협조자
시행	대림119안전센터-4309	(		)	접수		(		)
우	07423	서울특별시 영등포구 도림로 212 (신길동)	/
전화	02-846-0119	/전송	02-831-0119	/	truena2002@seoul.go.kr	/	대시민공개