문서번호	시설관리과-24086
결재일자	2016.8.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
송종봉		이상연	08/02 유인행
협조
	주무관		이래운

2016년 가압장 기계설비 및 모터펌프 수리 연간단가

2차 작업지시 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 08.

서부수도사업소

시설관리과

2016년 가압장 기계설비 및 모터펌프 수리 연간단가

2차 작업지시 보고

우리 사업소 관내 가압장, 배수지 기계설비 중 노후 및 고장설비에 대하여 연간단가업체에 2차 작업지시를 아래와 같이 시행하고자 함.

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 2016년 가압장 기계설비 및 모터펌프 수리(연간단가)

❍ 계약업체 : 삼흥산업(주) 대표 김정호

❍ 계약금액 : 금77,325,000원

❍ 계약기간 : 2016.05.23. ～ 2016.12.31.

□ 2차 작업지시 현황

❍ 고장현황

- 홍제4증압장 : 2호기 모터펌프 고장으로 가동불가

‣ 홍제4증압장 모터펌프고장보고(시설관리과-23979(2016.08.01.))

- 홍은3가압장 : 모터펌프 1,2호(35kW) 플랜지커플링 고무 마모

- 와우산배수지 : 모터펌프 1호(100kW) 그리드커플링 그리드 파손

홍은3가압장 펌프 커플링	와우산배수지 펌프 커플링

❍ 작업기간 : 2016.08.02. ~ 08.17

❍ 작업완료 후 물량증감분 및 신규공종에 대하여는 추후 계약변경에 반영하여 정산

□ 소요예산

❍ 예상수리금액 : 3,000천원(추정)

❍ 예 산 과 목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선교체비.

붙임 : 작업지시서(2차) 1부.  끝.