문서번호	급수운영과-19269
결재일자	2016.8.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김찬오		代최성태	08/02 오기석
협조

『2016년 성동ㆍ광진구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』

작업지시(2016-08) 및 지시내용 변경보고

2016.  8.

급수운영과

『2016년 성동ㆍ광진구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』

작업지시(2016-08) 및 지시내용 변경보고

우리사업소에서 유지관리하고 있는 성동ㆍ광진구 관내 노후 상수도시설물에 대해 아래와 같이 작업지시하여 시설물 관리에 만전을 기하고 기 지시【급수운영과-15618(2016.6.28.)】한 작업내용 일부에 대한 변경 검토보고 임.

□ 지시번호 : 2016-08

□ 공 사 명 : 2016년 성동ㆍ광진구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(연간단가계약)

□ 계 약 자 : 거대이엔지(주) 김창진

□ 지 시 일 : 2016. 8. 2

□ 작업기간 : 2016. 8. 2. ~ 9.15

□ 작업지시 및 변경내용

❍ 작업내용

- 노후밸브교체 : 27개소

- 변실보수 및 철거 : 각 1개소

❍ 작업내용 변경사항(급수운영과-15618(2016.06.28.호와 관련)

- 도수관로 관 도색 및 사다리 교체 : 20개소⇒ 2개소로 변경

※ 변경사유 : 도수관로 점검결과 사다리 및 관 상태 양호

□ 행정사항

❍ 지시된 작업사항은 기한 내 완료하고 완료보고서(작업 전,중,후 사진 및 GIS 속성자료 첨부) 제출

❍ 작업지시 내역을 ㈜이준엔지니어링 건설사업관리기술자에 통보

따로붙임 : 작업지시 내역(2016-08) 1부. 끝.