문서번호	급수운영과-17939
결재일자	2016.8.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
강동길		08/02 최철민
협조

상수도맨홀 철개뚜껑 보수 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 08.

남부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 상수도맨홀 철개뚜껑 소음에 대한 민원이 접수되어 현장조사후 아래와 같이 보고 드립니다.

2016.  08.

보고자 : 지방시설주사   강 동 길

남부수도사업소장 귀하

제    목 : 상수도맨홀 철개뚜껑 소음 현장조사 보고

현    황

연번	위 치	상수도 철개		조치의견
		현 황 및 문제점	변실 구경
1	독산3동 890-35	상수도철개 뚜껑이 노후되어 차량통행시 소음이 발생되고, 또한 마모가 심하여 고무박킹으로 삽입한바 금방 탈락되어 사고발생 위험이 있어 보수정비 필요함	원형변실(D648)	상수도 철개 및 뚜껑만 교체정비

조치 계획

현재 차량통행시 상수도맨홀 철개 뚜껑 소음으로 민원이 발생되어, 긴급 공사를 위하여 년간단가 업체인 『2015년  관악, 금천구관내 상수도 시설물 보수공사(단가계약)』 예림이앤지(주) 김영자에게 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다

- 소요예산 : 약 800천원(도급비)

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후밸브) 등. 끝.