문서번호	정수시설과-3331
결재일자	2016.8.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
김상훈		08/02 代김희수
협 조
	주무관			김희수

전기시설 유지관리용 물품구매 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 08.

암사아리수정수센터

[정수시설과]

전기시설 유지관리용 물품구매 계획

우리센터 전기시설 보수 및 유지관리에 필요한 물품을 아래와 같이 구매하여 적기에 보수함으로써 수돗물생산에 만전을 기하고자 함.

□ 소요물품 현황

품 명	규 격	단위	수량	비고
누전차단기	3P 50A	개	20	수배전반 유지보수용
기어식레벨 수위계	기계식	개	2	정수지 수위계 교체용
LED 충전 랜턴	12V	개	4	전기시설 유지보수용
LED 컨버터	24V, 50W	개	20	평판LED조명 유지보수용

□ 소요예산 및 구매방법

소요예산 : 약 4,800천원

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

구매방법 : 신용카드 구매 결재

□ 조치의견

정수센터 전기․통신시설 유지보수에 필요한 물품을 신속하게 구매하여 깨끗하고 안전한 아리수생산에 만전을 기하고자 함.  끝.