함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	수계별 공급량 비교현황 알림('16년 7월)

우리 사업소 수계별 공급량 비교현황을 붙임과 같이 알려드리오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 공급량 비교 현황(’16년 7월)

(단위 : ㎥)

총 공 급 량		전년도대비 공급량 비교			비 고
		2015. 7.	2016. 7.	증․감
합 계		15,809,713	15,931,473	121,760
수 계 별	관악	5,408,350	5,273,531	-134,819
	금천	2,527,398	2,584,065	56,667
	동작	3,321,247	3,667,464	346,217
	영등포	4,552,718	4,406,413	-146,305

붙임 : 수계별 공급량 비교현황(15년 7월, 15년 7월) 1부.  끝.

	시설관리과장
수신자	요금과장,급수운영과장
주무관	장준원		기전팀장	代박태욱		시설관리과장	08/02 代고신석
협조자
시행	시설관리과-21066	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1514	/전송	3146-1529	/	jang0724@seoul.go.kr	/	대시민공개