보    고    서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	유정미	박번수	전결 08/02 代박번수

	아리수 소믈리에와 관련하여 수질검사 등 활동 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2016. 8. 2.
보고자 공업7급 유정미

보 고 내 용
건 명	소믈리에 활동 결과보고
내용	○ 기 간 : 2016. 1월 ～ 7월 ○ 확인내용 : 5개 항목 수질검사 및 맛 ․ 냄새 적합 여부 ○ 결 과 : 4건 맛․냄새 부적합(수질검사 5항목은 적합) ○ 사 유 : 고무호스 사용 및 페인트냄새 ○ 조치내용 : 고무호스 제거 및 건조 후 사용토록 안내하였음. 붙임 소믈리에 활동대장 1부. 끝.
비 고