	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	고층건축물 외부 마감재 현황 파악 및 교체지도 결과보고

1. 관련근거

가. 예방과-10584호(2016.5.9.)호 「2016년 중점관리대상 소방안전대책 알림」

나. 예방과-14196(2016.6.21.)호 『고층건축물 외부 마감재 현황 파악 및 교체지도 계획』

2. 고층건축물의 화재예방을 위하여 관내 30층 이상의 고층건축물에 대하여 외부 마감재 현황 파악 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 대 상 : 36개소

○ 기 간 : 2016. 6. 22 ~ 6. 30

○ 확인자 : 예방팀장 및 예방계획

○ 현황파악 결과

- 가연성 : 7개소(알류미늄) / 비가연성 27개소

붙임  30층 이상 고층건축물 외장재 파악 결과 1부.  끝.

담당자	강윤호		예방팀장	代현동욱		예방과장	08/02 김용규
협조자
시행	예방과-17875	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가) 영등포소방서	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	0226781062	/전송	0226373119	/		/	대시민공개