함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	강북소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	2016년 소방용수시설(소화전) 보수결과 알림

1. 재난관리과-3565호(2016. 6. 3.)관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 2016년 소방용수시설(소화전)의 보수결과를 아래와 같이 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 소화전 보수 현황

연번	보수위치	관리번호	요청내역	설치형식	보수결과	비고
*	***************	****	지상식→지하식 형식변경요청	지하식	지하식으로 교체완료
2	*******************	****	소화전뚜껑개폐불가	지하식	철개교체완료

끝.

	북부수도사업소장
주무관	정재필		주무관	김만재		시설관리과장	08/02 代박미영
협조자
시행	시설관리과-15985	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935(번동377번지)	/
전화	3146-3409	/전송	3146-3439	/		/	부분공개(6)