함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	현대건설주식회사 귀하
(경유)
제목	상수도 공급관로 통수확인 요청에 관한 회신

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. GE78-대외-2016-164호와 관련으로 귀 사에서 문의하신 『문정도시개발구역 2블록』 신축공사와 관련 상수도 공급관로 통수확인 요청에 대하여 아래와 같이 회신하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

- 질의내용 : 해당 부지 인근 공설소화전(3개소) 사용가능 여부

- 답   변 : 2015년 8월11일 문정도시개발지구내 모든 상수도관로를 통수완료하였으므로 문정지구내 설치된 모든 소화전 사용가능함.

끝.

	강동수도사업소장
주무관	이덕규		주무관	김용현		급수운영과장	08/02 전명수
협조자
시행	급수운영과-14638	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02) 3146-5144	/전송	02) 3146-5189	/		/	대시민공개