화재방어검토회의 결과보고(장안동 덕산맨션 501호)

부분공개(6)	담당자	진압2대장	현장대응단장	결재
현장대응단-6212	나주열	이진학	08/02 代양양욱

연 번	2016-	안전센터명		현장대응단		팀장		양양욱
검토일시	2016.8.1 (20:30~21:00)	참석인원		24명		2진압대장		이진학
화재 발생 현황	출동일	출 동		도 착		완 진		귀 소
	2016. 7. 29.	17:07		17:10		17:14		17:45
	위 치	****************11,덕산맨션 501호(장안동 341-180번지)
	원 인	원인불명
	출동력	출동인원	24명		출동차량		6대 (지휘차,구조대,펌프,탱크, 굴절,구급차)
화재 방어 활동	선착대 도착시 화세 및 조치	○ 지휘차,구조대,펌프차,********************(덕산맨션 501호)화재현장 출동 및 현장도착 즉시 인명검색, 화재진압에 임함 ○ 지휘차 도착 즉시 2지휘팀장 양양욱 지휘하에 현장지휘 및 통제함. ○ 구조대 도착즉시 구조대장 위. 김성식지휘하에 501호 화재층 내부 인명검색 및 인명구조에 임함. ○ 펌프차 도착즉시 40mm수관 5본 연장(2진압대장 이진학-지휘, 진압요원-장.나주열,최종화)하여 덕산맨션 중앙계단을 이용하여 501호 내부진입, 주방쪽 베란다에 위치한 정수기및 천정에 집중 방수하여 화재진압함. ○ 탱크차 탑승요원 소방장 윤준배 현장도착 즉시 현장대응단 펌프차 탑승요원과 합류 수관전개 지원 및 화재진압 실시함. ○ 펌프차(장.최종권),탱크차(장.김제열) 운전요원은 방수 및 주변 통제 실시함. ○ 굴절차 탑승(운전원포함)요원(위.허남구,교.김재영)은 상층부 인명구조 대비 및 주변 통제함 ○ 구급차(6호) 탑승요원은 응급환자 발생대비 주들것 및 보조들것 이용, 화재 현장에 대기함.
	소방용수 및 사용량	○ 약 2,000ℓ
	인명구조 활동상황	○ *****
화재방어상 문제점 및 대책	문제점	○ 주택가 골목길협소로 신속한 접근이 쉽지않아 인접건물로 연소 확대 및 화재진화가 늦어져 다수의 인명피해가 발생할 수 있음.
	대책 (개선방안)	○ 화재현장 도착시 신속한 정보입수하여 화재진압 및 인명구조에 임할 것. ○ 한쪽방향 진입 지양하고, 소방력 분산 배치 ○ 방수시 최소한의 소방용수사용으로 수손피해 최소화

□ 위치도