문서번호	시설보수과-6458
결재일자	2016.8.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
유태용		박병연	08/02 김용제
협 조
	주무관			김승진

『개봉철도고가』

바닥판 파손에 따른 긴급작업(2차) 실시보고

2016. 8.

강서도로사업소

(시설보수과)

『개봉철도고가』바닥판 파손에 따른 긴급작업(2차) 실사보고

우리 사업소에서 유지관리하는 “개봉철도고가”의 바닥판 일부가 파손(펀칭)되어 긴급작업(2차)을 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		파손현황

○ 일    시 : 2016. 7. 31(일) 01:30경

○ 위    치 : 개봉철도고가 김포공항방향 2차로

○ 파손(보수)규모 : 총 1개소

연번	위 치	파손규모	보수 내용	비 고
1	김포방향 2차로 S3	바닥판 펀칭 발생 0.5 × 0.5m	바닥판 펀칭발생부 및 주변 긴급 보수(1.2×3.0m)

○ 위치도

이전 보수부위

파손부위(2차)

Ⅱ		보수내용

○ 일    시 : 2016. 7.31(일) 13:00~17:00

○ 보수업체 : 2016년 도로시설물 일상유지보수공사(연간단가)

○ 보수내용

- 파손부(0.5 × 0.5m) 및 주위의 파손우려 부위 상판치환 보수

: 1.2×3.0m, 1개소

※ 보수사진(전,중,후) : 붙임 참조

○ 보수 공사비 : 약 3,500천원

Ⅲ		조치의견

❍ 상기와 같이 바닥판 파손부 및 파손 우려부위에 대하여 일상유지보수(연간단가) 계약업체에 지시하여 긴급작업을 실시하였는 바,

❍ 시행한 작업물량에 대하여서는 추후 설계변경 시 정산반영코자 함

붙 임  작업(전,중,후) 사진 각 1부.   끝