함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	배수지 근무자 근무명령('16년 8월-수정)

우리사업소 배수지 근무자에 대한 근무명령을 따로붙임과 같이 시행하여 기전시설물 안전운영 및 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

⋇ 근무 사항

- 교대 근무 시간 준수 및 근무 복장 단정

- 배수지, 가압장 주변 및 배수로 순찰점검 철저

- 외부인 출입자 통제 등 보안점검 철저

- 펌프장내 배수펌프 점검 및 주기적 시운전 실시

- 에너지 절약, 화재예방, 방화관리 철저

- 각종변류 조절시에는 최대한 천천히 개폐하여 수격작용으로

인한 탁도상승 방지

따로붙임 : 배수지 근무자 근무명령서(’16년 8월-수정) 1부.  끝.

주무관	장준원		기전팀장	代박태욱		시설관리과장	08/02 代고신석
협조자
시행	시설관리과-20939	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1514	/전송	3146-1529	/	jang0724@seoul.go.kr	/	대시민공개