	은평소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	본서 기계실 순환펌프 수리계획 보고

1. 소방행정과-9011(2016.08.01.)호『소방청사 시설물 보수사항 발생보고(본서 지열 순환펌프 등)』과 관련입니다.

2. 본서 기계실 지열 순환펌프가 노후로 인한 고장이 발생하여 다음과 같이 수리하고자 합니다.

가. 건    명 : 본서 기계실 순환펌프 수리계획 보고

나. 수리내역 : 지열 순환펌프 1기, 냉난방 순환펌프 2기 베어링 등 수리

다. 소요금액 : *************************

라. 결제방법 :“법인신용카드”결제

○ 지방자치단체 세출예산 집행기준(안전행정부 예규 제4호)“Ⅳ. 신용카드 및 현금영수증카드 사용요령”

마. 수리업체 : ***************************

바. 수리기한 : 2016. 08. 12(금)

사. 검 사 자 : 소방행정과 자체지정

아. 검사방법 : 관능(입회) 및 작동검사

자. 예산과목 : 소방관서 보수, 보강공사/공공운영비(201-02)

붙임 : 1. 소방청사 시설물 보수사항 발생(공문 사본) 1부

2. 산출기초조사서 1부

3. 견적서(별첨) 2부

4. 사업자등록증 사본 1부.  끝.

담당자	박준형		장비회계팀장	안형우		소방행정과장	전결 08/03 代박주영
협조자
시행	소방행정과-9134	(		)	접수		(		)
우	03488	서울특별시 은평구 수색로 294	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-376-0119	/전송	02-307-0041	/	ilovenahime@seoul.go.kr	/	부분공개(5)