복    명    서

결재	주무관	미생물검사과장
	김성택	08/03 차영섭

	2016년 3/4분기 원수 및 외부의뢰(인천시) 바이러스 시료채수를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2016. 08. 02.
복명자 : 주무관 김성택

복       명       내       용

출장일자

2016. 07.20/07.25/07.26/08.01

건    명

2016년 3/4분기 원수 및 외부의뢰 바이러스 시료 채수보고

내용

□ 개 요

- 목  적 : 원수 바이러스 분포실태조사를 위한 3/4분기 원수 채수

- 장  소 : 팔당, 강북, 암사, 자양, 풍납 취수장

- 일  시 : 2016. 07.20(강북,암사), 07.25(자양), 07.26(풍납,인천), 08.01(팔당)

- 출장자 : 주무관 김성택, 한지선, 주무관 부민준

- 현장항목 측정결과

	팔당	강북	암사	자양	풍납	풍납(인천)
수온	26.6	21.8	22.9	23.3	22.8	25.1
탁도	5.6	10.5	14.0	9.0	9.8	11.8
pH	8.2	7.5	7.3	7.7	7.6	7.6
총채수량(L)	224	201	206	201	228	201

비  고

* LIMS 접수 예정

(기타 의뢰항목: 총대장균군, 분원성대장균군, 총인, 총질소, TOC, NH3-N, NO3-N)

끝.