	강서소방서
수신자	강서소방서장(예방과장)
(경유)
제 목	단독경보형감지기 검수 및 소화기 보급 계획 알림에 따른 결과보고

1.관련근거

〇.예방과-2039호(2014.02.13.) 『단독경보형감지기 검수 및 보급 계획 알림』과 관련입니다.

2.위 호와 관련하여 우리 등촌 119 안전센터는 다음 및 붙임과 같이 결과보고합니다.

-    다       음   -

가. 설치현황 및 검수결과 : 적정하게 설치됨.

1). 단독경보형감지기 : 16 개 대상 : 38개설치(적정설치)

2). 소화기 : 16개 대상 : 16개 보급

나. 검수 방법 : 작동 및 기능 점검 한 바 적정함.

붙 임 : 1.검수 양식 결고보고. 1부.

2. 인 수 증 .  1부.  끝

	등촌119안전센터장
★담당자	조인성		3팀장	강성수		센터장	02/18 정성현
협조자
시행	등촌119안전센터-770	(		)	접수		(		)
우	157-827	서울 강서구 양천로 550 (등촌동630-2)	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	3661-8119	/전송		/	cholearner@seoul.or.kr	/	대시민공개