길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-15968

결재	주무관	시설관리과장
	황대룡	08/03 代송종범

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	7/27(수)	728(목)	7/29(금)	7/30(토)	7/31(일)	8/01(월)	8/02(화)	계
2015년	100,057	105,895	103,285	101,674	109,740	107,404	102,532	730,587
2016년	122,841	112,679	115,151	122,152	129,705	108,792	126,335	837,655
증 ․ 감	22,784	6,784	11,866	20,478	19,965	1,388	23,803	107,068

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (7.20~7.26)	금주 공급(㎥) (7.27~8.02)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
854,169	837,655	-16,514	-1.93

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -16,514㎥(1.93% 감소)

- `16.8월 현재 전년 대비 공급량 :–1,100,017㎥(감소)

- 특이사항 : 위례신도시 광암수계 ⇒ 7.11일 암사수계로 변경에 의한 공급량 증가