	도봉소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구급장비 구급단말기 고장발생 보고서(쌍문6호)

장비명(건명)	구급장비 (구급단말기)	관리부서	쌍문119안전센터
고 장 일 시	2016. 08. 03. 09:45 경	장 소	한전병원 응급실 앞
제조업체	삼성전자
조 치 사 항	자체 수리 불가로 해당 A/S 문의
원인 및 상태	응급환자 이송 중 구급단말기 바닥으로 떨어져 강화유리 파손
담당자 의견	강화유리 파손으로 강화유리 교체
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역			담당자	비고
	없음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 08월 03일 장비 담당자 소방사 김수진 확인자 소방위 장종필 도봉소방서장 귀하

	쌍문119안전센터장
담당자	김수진		3팀장	김종천		119안전센터장	08/03 장종필
협조자
시행	쌍문119안전센터-2836	(		)	접수		(		)
우	01450	서울특별시 도봉구 노해로 152	/
전화	02)3492-3439	/전송	02)3493-1119	/		/	대시민공개