함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	급수공사 승인(서초구 방배동 916-22 )

1. 2016년 07월 22일자로 접수된 서초구 방배동 916-22 번지 급수공사를 아래와 같이 승인하고자 합니다.

가. 신   청   자 : ***

나. 연   락   처 : *************

다. 주        소 : 서초구 방배동 916-22

라. 공 사  종 류 : 공동신규

마. 공   사   비 : 4,180,000 원

바. 원인자부담금 : 5,559,000 원

사. 합        계 : 9,739,000 원

아. 계량기  현황 : 주계량기 : ( 50mm * 1 ) , 자계량기 : ( 15mm * 17 )

첨부 : 1.현장조사복명서 1부.

2.납입통지원표 1부.   끝.

주무관							김승현			주무관					송종학					시설관리과장					08/03 박희철
협조자
시행			시설관리과-18251									(						)		접수											(						)
우																					/
전화								/전송								/													/	부분공개(6)